安装指南：

一、**USB**型号记录仪安装使用

**1**、包含型号：TemLog20 TemLog20H ; RC-51 ； RC-51H ； Loget6 ；loget8f ；loget8s ；RC-5+ ；RC-18 ； RC-19； MSL-51； MSL-51H ；TemLogST5 ；

2、USB型记录仪连接电脑以后 直接运行软件：ElitechLog 即可与记录仪进行数据传输。

二、**COM**口记录仪安装使用

**1**、包含型号：RC-4； RC-4HA； RC-4HC ； RC-5 ； RC-61； GSP-6 ；

COM口记录仪必须先安装驱动程序才能与电脑进行数据传输连接。

2、RC-4/HA/HC型号的记录仪请先安装文件夹：driver/RC-4里Silicon Labs VCP Driver Installer文件。

3、RC-5 RC-61 GSP-6型号的记录仪请先安装文件夹：driver/RC-5/RC-6/GSP-6里CH34x\_Install\_V1.4文件。

4、软件安装完成重启电脑后 请运行安装文件中的ElitechLog文件。

三、软件最低支持系统为OS**10.10.**

如果系统版本低于**10.10**，请先更新电脑系统软件，再按上述记录仪安装方法进行安装。